## Мои данные
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ по ш. 1750620_0248Д
СКЛАД ГСМ 9000 М3 УСТЬ-ТЕГУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНЯ. КОНСЕРВАЦИЯ
№ смет/ Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Брутто | Класс груза | Разряд работы
|  |  |  | Базисные цены |  | Текущие цены |  | Базисные цены |  | Текущие цены
|  |  |  | Сметная | Оптовая/ЗП | Сметная | Оптовая/ЗП | Сметная | Оптовая/ЗП | Сметная | Оптовая/ЗП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Исходные данные для расчета (локальные, объектные и сводные сметы)
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-01-07-01 | демонтаж системы электроснабжения |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-01-07-02 | демонтаж ограждения |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-01-07-03 | демонтаж системы пожаротушения |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-01-07-04 | демонтаж арматуры технологической |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-02-01-01 | монтаж системы электроснабжения |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-02-01-02 | монтаж системы видеонаблюдения |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-02-01-03 | монтаж системы контроля и управления доступом |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-02-01-04 | монтаж системы связи |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-02-01-05 | консервация РВС-700 м3 и трубопроводов пожаротушения |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-02-01-06 | консервация оборудования и технологических трубопроводов |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-07-01-01 | Изготовление и монтаж ограждения |  | 1
1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЛС-09-02-01 | пусконаладочные работы системы электроснабжения |  | 1
Сводная ресурсная ведомость
Ресурсы подрядчика
Материалы
01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.002 | 3450 |  | 32326.5 |  | 6.9 |  | 64.65 |  |  | 1
01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.042 | 5650 |  | 52940.5 |  | 237.3 |  | 2223.5 |  | 0.002 | 1
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70... | т | 0.304 | 4488.4 |  |  |  | 1364.47 |  | 3364.5 |  | 0.344 | 3
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 1.226 | 44.97 |  |  |  | 55.13 |  |  |  | 0.001 | 2
01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1... | т | 0.0051 | 8105.71 |  |  |  | 41.35 |  | 174.69 |  | 0.006 | 2
01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.21 | 38.89 |  | 364.4 |  | 8.17 |  | 76.52 |  |  | 2
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 39.245 | 6.22 |  | 58.28 |  | 244.1 |  | 2287.2 |  | 0.487 | 3
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 21.9 | 6.22 |  | 37.88 |  | 136.22 |  | 829.57
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 4.38 | 6.09 |  | 37.09 |  | 26.67 |  | 162.45
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая... | кг | 68.9567 | 6.09 |  |  |  | 419.96 |  | 1538.16 |  | 0.077 | 3
01.3.03.07-0001 | Кислота уксусная | кг | 0.0588 | 13.09 |  | 122.65 |  | 0.77 |  | 7.22 |  |  | 2
01.3.04.02-0004 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 5.34 | 4 |  | 37.48 |  | 21.36 |  | 200.16 |  | 0.006 | 2
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0266 | 27.74 |  | 259.92 |  | 0.74 |  | 6.91 |  |  | 1
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 1.3 | 47.57 |  | 445.73 |  | 61.84 |  | 579.45 |  | 0.001 | 2
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.245 | 11.5 |  |  |  | 2.82 |  |  |  |  | 1
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0029 | 2.44 |  | 22.86 |  | 0.01 |  | 0.07 |  | 0.003 | 1
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.02 | 3.15 |  | 29.52 |  | 0.07 |  | 0.59 |  | 0.02 | 1
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1.56 | 0.4 |  | 3.75 |  | 0.62 |  | 5.85
01.7.06.03-0004 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем, толщина 0,4 мм | кг | 0.208 | 21.3 |  | 199.58 |  | 4.43 |  | 41.52 |  |  | 2
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм... | кг | 4.622 | 30.4 |  |  |  | 140.5 |  | 444.37 |  | 0.005 | 2
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.13 | 91.29 |  | 855.39 |  | 11.87 |  | 111.2 |  |  | 2
01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5... | 10 м | 31.2705 | 6.9 |  |  |  | 215.77 |  | 776.45 |  | 0.003 | 2
01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ... | кг | 0.0553 | 444 |  |  |  | 24.56 |  | 96.93 |  |  | 2
01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ | кг | 0.732 | 24.04 |  |  |  | 17.6 |  |  |  | 0.001 | 2
01.7.07.24-0006 | Пленка радиографическая листовая, размер 230х300 мм | м2 | 1.952 | 1309 |  | 12265.33 |  | 2555.17 |  | 23941.93 |  |  | 2
01.7.07.24-0041 | Фотопроявитель | л | 1.952 | 12.1 |  | 113.38 |  | 23.62 |  | 221.32 |  | 0.002 | 2
01.7.07.24-0051 | Фотофиксаж | л | 1.952 | 7.7 |  | 72.15 |  | 15.04 |  | 140.84 |  | 0.002 | 2
01.7.07.29-0241 | Хомутик | 10 шт | 2.4851 | 72 |  |  |  | 178.93 |  |  |  | 0.027 | 1
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.066 | 586.47 |  | 5495.22 |  | 38.71 |  | 362.68 |  | 0.067 | 1
01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.104 | 138.76 |  | 1300.18 |  | 14.44 |  | 135.22 |  |  | 2
01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0679 | 10315.01 |  | 96651.64 |  | 700.39 |  | 6562.65 |  | 0.077 | 2
01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм... | кг | 47.5222 | 10.57 |  |  |  | 502.32 |  | 2653.99 |  | 0.054 | 2
01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 11.8409 | 10.75 |  | 100.73 |  | 127.29 |  | 1192.73 |  | 0.013 | 2
01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.0369 | 9765 |  | 91498.05 |  | 360.33 |  | 3376.28 |  | 0.042 | 2
01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0222 | 10362 |  | 97091.94 |  | 230.04 |  | 2155.45 |  | 0.025 | 2
01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.0648 | 9424 |  | 88302.88 |  | 610.67 |  | 5722.02 |  | 0.074 | 2
01.7.11.07-0064 | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм | т | 0.0062 | 9211 |  | 86307.07 |  | 57.11 |  | 535.1 |  | 0.007 | 2
01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.1068 | 28.22 |  | 264.42 |  | 3.01 |  | 28.24 |  |  | 1
01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 1.752 | 26.32 |  | 246.62 |  | 46.11 |  | 432.08 |  | 0.002 | 1
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные... | кг | 160.1025 | 9.04 |  |  |  | 1447.32 |  | 11594.54 |  | 0.179 | 1
01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм... | т | 0.0174 | 12430 |  |  |  | 216.28 |  | 1409.28 |  | 0.019 | 1
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0003 | 11978 |  | 112233.86 |  | 3.59 |  | 33.67 |  |  | 1
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.41 | 83 |  | 777.71 |  | 34.03 |  | 318.86 |  | 0.001 | 1
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые... | 100 шт | 5.3639 | 86 |  |  |  | 461.29 |  | 1915.52 |  | 0.004 | 1
01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм... | 1000 шт | 0.128 | 180 |  |  |  | 23.04 |  | 141.67 |  | 0.001 | 1
01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.3049 | 110 |  |  |  | 33.54 |  |  |  |  | 1
01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 2.059 | 8 |  | 74.96 |  | 16.47 |  | 154.34 |  | 0.002 | 1
01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм... | 100 шт | 4.4959 | 2 |  |  |  | 8.99 |  | 44.54 |  | 0.009 | 1
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм... | т | 0.0099 | 12430 |  |  |  | 123.05 |  | 524.11 |  | 0.011 | 1
01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0004 | 12430 |  | 116469.1 |  | 4.97 |  | 46.59 |  |  | 1
01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1.56 | 13.56 |  | 127.06 |  | 21.15 |  | 198.21 |  | 0.002 | 2
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.728 | 23.09 |  | 216.35 |  | 16.81 |  | 157.5 |  | 0.001 | 2
01.7.19.08-0012 | Рукав резиновый вентиляционный | м | 3 | 10.7 |  | 100.26 |  | 32.1 |  | 300.78 |  | 0.005 | 2
01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.45 | 8.33 |  | 78.05 |  | 3.75 |  | 35.12 |  | 0.002 | 2
01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.26 | 155 |  | 1452.35 |  | 40.3 |  | 377.61 |  |  | 2
01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные | кг | 0.0104 | 100.12 |  | 938.12 |  | 1.04 |  | 9.76 |  |  | 2
01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.123 | 133.05 |  |  |  | 16.37 |  |  |  |  | 2
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 635.66 | 1.82 |  | 17.05 |  | 1156.9 |  | 10838 |  | 0.636 | 1
01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0039 | 37900 |  | 355123 |  | 147.81 |  | 1384.98 |  | 0.004 | 1
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 6.54 | 5.95 |  | 55.75 |  | 38.92 |  | 364.61 |  |  | 1
02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0021 | 108.4 |  | 1015.71 |  | 0.23 |  | 2.13 |  | 0.003 | 1
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0002 | 729.98 |  | 6839.91 |  | 0.15 |  | 1.37 |  |  | 1
04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.0008 | 600 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.002 | 1
07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0247 | 7712 |  | 72261.44 |  | 190.49 |  | 1784.86 |  | 0.025 | 1
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.7376 | 50.24 |  | 470.75 |  | 37.06 |  | 347.22 |  | 0.001 | 1
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.001 | 4455.2 |  | 41745.22 |  | 4.46 |  | 41.75 |  | 0.001 | 1
08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.0044 | 5763 |  |  |  | 25.36 |  |  |  | 0.004 | 1
08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм... | т | 0.4141 | 5000 |  |  |  | 2070.5 |  | 13488.12 |  | 0.414 | 1
08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.0765 | 4920 |  | 46100.4 |  | 376.38 |  | 3526.68 |  | 0.077 | 1
10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.001 | 37517 |  | 351534.29 |  | 37.52 |  | 351.53 |  | 0.001 | 1
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30... | т | 0.0424 | 68050 |  |  |  | 2885.33 |  | 12561.29 |  |  | 1
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0017 | 68050 |  | 637628.5 |  | 115.69 |  | 1083.97 |  | 0.002 | 1
10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.0005 | 65750 |  | 616077.5 |  | 32.88 |  | 308.04 |  |  | 1
10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.0001 | 114220 |  | 1070241.4 |  | 11.42 |  | 107.02 |  |  | 1
10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 | кг | 0.2496 | 125.46 |  | 1175.56 |  | 31.31 |  | 293.42 |  |  | 1
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.0319 | 1700 |  | 15929 |  | 54.23 |  | 508.14 |  | 0.019 | 2
11.1.03.06-0013 | Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 19-22 мм, сорт IIIа | м3 | 0.016 | 542.1 |  | 5079.48 |  | 8.67 |  | 81.27 |  | 0.01 | 2
11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.008 | 4949.4 |  | 46375.88 |  | 39.6 |  | 371.01 |  | 0.007 | 1
14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.025 | 16.95 |  | 158.82 |  | 0.42 |  | 3.97 |  |  | 1
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.3529 | 25.8 |  |  |  | 9.1 |  |  |  |  | 1
14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.04 | 28.93 |  | 271.07 |  | 1.16 |  | 10.84 |  |  | 1
14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0123 | 15620 |  | 146359.4 |  | 192.12 |  | 1800.22 |  | 0.015 | 3
14.4.02.09-0001 | Краска... | кг | 3.8914 | 28.6 |  |  |  | 111.29 |  | 10.72 |  | 0.004 | 3
14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 32.183 | 238.48 |  |  |  | 7675 |  |  |  | 0.036 | 3
14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 1.6442 | 68.87 |  | 645.31 |  | 113.24 |  | 1061.02 |  | 0.002 | 3
14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123... | т | 0.0434 | 7826.9 |  |  |  | 339.68 |  | 1892.12 |  | 0.055 | 3
14.4.03.11-0005 | Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 | т | 0.001 | 27921.97 |  | 261628.86 |  | 27.92 |  | 261.63 |  | 0.001 | 3
14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318... | кг | 1.486 | 35.63 |  |  |  | 52.94 |  | 86.8 |  | 0.002 | 3
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.0612 | 7716.7 |  | 72305.48 |  | 472.26 |  | 4425.09 |  | 0.091 | 2
14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.1816 | 7640 |  | 71586.8 |  | 1387.43 |  | 13000.17 |  | 0.183 | 1
14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 0.126 | 67872 |  | 635960.64 |  | 8551.87 |  | 80131.04 |  | 0.159 | 2
14.5.09.04-0114 | Отвердитель № 3 | т | 0.1816 | 123650 |  | 1158600.5 |  | 22454.85 |  | 210401.85 |  | 0.229 | 2
14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.0122 | 10465 |  | 98057.05 |  | 127.67 |  | 1196.3 |  | 0.015 | 1
14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 399.7876 | 9.42 |  | 88.27 |  | 3766 |  | 35289.24 |  | 0.504 | 1
14.5.09.07-0032 | Растворитель Р-5 | т | 0.0028 | 8897 |  | 83364.89 |  | 24.91 |  | 233.42 |  | 0.004 | 1
14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 4367.082 | 6.67 |  | 62.5 |  | 29128.45 |  | 272942.63 |  | 5.896 | 2
18.5.08.09-0001 | Патрубки... | 10 шт | 7.9622 | 277.5 |  |  |  | 2209.51 |  | 14390.7 |  | 0.009 | 1
20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 2.68 | 100.8 |  | 944.5 |  | 270.14 |  | 2531.26 |  | 0.003 | 2
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50... | 10 шт | 11.323 | 39 |  |  |  | 441.59 |  | 1161.74 |  | 0.001 | 1
20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие... | 1000 шт | 0.1079 | 270 |  |  |  | 29.14 |  | 140.15 |  | 0.003 | 2
20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 1.6745 | 19.9 |  |  |  | 33.32 |  |  |  |  | 1
20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0.4412 | 66.82 |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 0.001 | 1
20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 1.16 | 365 |  | 3420.05 |  | 423.4 |  | 3967.25 |  | 0.03 | 2
21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т | 0.0305 | 96440 |  |  |  | 2941.42 |  |  |  | 0.044 | 1
21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 | т | 0.0024 | 96440 |  | 903642.8 |  | 231.46 |  | 2168.74 |  | 0.003 | 1
21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 | 1000 м | 0.0056 | 10534.99 |  | 98712.86 |  | 59 |  | 552.79 |  | 0.001 | 1
22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие... | 100 шт | 0.5934 | 88.5 |  |  |  | 52.52 |  | 142.3 |  | 0.009 | 1
24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая... | кг | 1.3172 | 35.7 |  |  |  | 47.03 |  | 236.57 |  | 0.001 | 2
24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.0057 | 38.34 |  | 359.25 |  | 0.22 |  | 2.05 |  |  | 2
24.3.03.01-0101 | Трубка полиэтиленовая, диаметр 6-10 мм | 10 м | 1.6 | 29.75 |  | 278.76 |  | 47.6 |  | 446.02 |  | 0.003 | 2
25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 12.261 | 63 |  |  |  | 772.44 |  |  |  | 0.001 | 1
25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 3.51 | 30.74 |  | 288.03 |  | 107.89 |  | 1010.98 |  | 0.001 | 1
999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)... | руб | 1916.7443 | 1 |  |  |  | 1916.73 |  | 16437.63
Прайс лист 16.11 | КПсКнг-HF-э-ХЛ 2х2х1,0 (НВЛ) | м | 42 | 41,7/ндсн/ин*тзр |  | 35.42 |  | 158.76 |  | 1487.64 |  | 0.02 | 3
Прайс-лист 1.1 (02.2019) КСМ 1022032 (п.8698) | Профиль 120х120х5 ст3сп5 (Прим. - Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / С255 ГОСТ 27772-2015) | т | 4.4394 | 39661,02/ин*тзр |  | 40454.23 |  | 19166.96 |  | 179594.45 |  | 4.439 | 1
Прайс-лист 1.1 (02.2019) КСМ 1057068 (п.17608) | Лист 4 ГОСТ 19903-2015 / С255 ГОСТ 27772-2015 | т | 0.0506 | 38135,59/ин*тзр |  | 38898.34 |  | 210.06 |  | 1968.26 |  | 0.051 | 1
Прайс-лист 1.1 Код в КСМ 2017335 | Клапан запорный проходной DN 25, PN 10 МПа с муфтовым присоединением с внутренней трубной конической резьбой Rc1. Класс герметичности затвора арматуры «А» по ГОСТ 9544-2015 | шт. | 48 | 2033,9/ин*зср |  | 2074.61 |  | 10627.68 |  | 99581.28 |  | 0.288 | 2
Прайс-лист 2.1 | ... | кг | 41.3 |  |  |  |  | 1570.82 |  | 14718.62 |  | 0.052 | 3
Прайс-лист 2.39 п. 35 | Ворота ОГ–В–РД–2,5–4,5 П4-06 М-0076 | шт | 2 | 117160/ндсн/ин*тзр |  | 99586.05 |  | 21256.36 |  | 199172.1 |  | 1.186 | 1
Прайс-лист 2.40 п.1 | Дополнительное верхнее ограждение ОГ–ДВ–О П4-06 М-0076 | п.м. | 767.1 | (61386/125)/ндсн/ин*тзр |  | 417.43 |  | 34174.31 |  | 320210.55 |  | 1.994 | 1
Прайс-лист 2.40 п.7 | Дополнительное верхнее ограждение ОГ–ДВ–П П4-06 М-0076 | п.м. | 14 | (61386/125)/ндсн/ин*тзр |  | 417.43 |  | 623.7 |  | 5844.02 |  | 0.036 | 1
Прайс-лист 2.42 п. 14 | - Калитка ОГ–К–Л–2,5-Ф2-УХЛ П4-06 М-0076 | шт | 2 | 22715/ндсн/ин*тзр |  | 19307.73 |  | 4121.18 |  | 38615.46 |  | 0.17 | 1
Прайс-лист 2.43 п.11 | - Панель ограждения ОГ–П–1,25–3,0-УХЛ П4-06 М-0076 | шт | 128 | 2793/ндсн/ин*тзр |  | 2374.08 |  | 32431.36 |  | 303882.24 |  | 3.456 | 1
Прайс-лист 2.44 п. 26 | - Секция ограждения ОГ–СО–2,0–2,5-Ф2-1-УХЛ П4-06 М-0076 (Прим. Секция ограждения ОГ-СО-2,5-1,0-1-Ф2-УДХ П4-06 М-0076) | шт | 2 | 10089/ндсн/ин*тзр |  | 8575.61 |  | 1830.44 |  | 17151.22 |  | 0.084 | 1
Прайс-лист 2.44 п. 26 | - Секция ограждения ОГ–СО–2,0–2,5-Ф2-1-УХЛ П4-06 М-0076 (Прим. Секция ограждения ОГ-СО-2,5-1,5-1-Ф2-УДХ П4-06 М-0076) | шт | 2 | 10089/ндсн/ин*тзр |  | 8575.61 |  | 1830.44 |  | 17151.22 |  | 0.104 | 1
Прайс-лист 2.44 п. 26 | - Секция ограждения ОГ–СО–2,0–2,5-Ф2-1-УХЛ П4-06 М-0076 (Прим. Секция ограждения ОГ-СО-2,5-2,0-1-Ф2-УДХ П4-06 М-0076) | шт | 1 | 10089/ндсн/ин*тзр |  | 8575.61 |  | 915.22 |  | 8575.61 |  | 0.061 | 1
Прайс-лист 2.44 п. 26 | Секция ограждения ОГ-СО-2,5-2,5-1-Ф2-УДХ П4-06 М-0076 | шт | 1 | 10991/ндсн/ин*тзр |  | 9342.36 |  | 997.05 |  | 9342.36 |  | 0.07 | 1
Прайс-лист 2.44 п. 29 | Секция ограждения ОГ-СО-2,5-3,0-1-Ф2-УДХ П4-06 М-0076 | шт | 186 | 12704/ндсн/ин*тзр |  | 10798.36 |  | 214353.84 |  | 2008494.96 |  | 14.694 | 1
Прайс-лист 3.2 | ... | кг | 18632.9 |  |  |  |  | 635090.23 |  | 5950848.43
Прайс-лист № 10.14 | Корпус пластиковый 300х150х146, для установки считывателя | шт | 2 | 1601,05/ндсн/ин*тзр |  | 1360.9 |  | 290.48 |  | 2721.8 |  | 0.002 | 3
Прайс-лист № 10.17 | Плата монтажная для основания 300x150 с крепежом для установки в корпус пластиковый 300х150х146 | шт | 2 | 354,23/ндсн/ин*тзр |  | 301.06 |  | 64.26 |  | 602.12 |  |  | 1
Прайс-лист № 11.221 | Кабель оптической связи ДН-1,5-6z-4/4 | км | 0.36 | 21730/ндсн/ин*тзр |  | 18470.52 |  | 709.65 |  | 6649.39 |  | 0.032 | 3
Прайс-лист № 11.451 | Модуль для оптических боксов 4 разъема SC SM UPC | шт | 2 | 21730/ндсн/ин*тзр |  | 18470.52 |  | 3942.48 |  | 36941.04 |  |  | 1
Прайс-лист № 11.452 | Оптический патч-корд LC/UPC-FC/UPC duplex 9/125 одномодовый дуплексный длиной 2м | шт | 1 | 529/ндсн/ин*тзр |  | 449.67 |  | 47.99 |  | 449.67 |  |  | 3
Прайс-лист № 11.453 | Оптический патч-корд LC/UPC-LC/UPC duplex 9/125 одномодовый дуплексный длиной 2м | шт | 1 | 529/ндсн/ин*тзр |  | 449.67 |  | 47.99 |  | 449.67 |  |  | 3
Прайс-лист № 5.152 | Лоток прямой монтажный перфорированный, оцинкованный (горячее цинкование), размерами 100х65 мм, длиной 2,0 м, толщина металла 1,5 мм ЛМ 100х65 УХЛ1 | шт | 400 | 1625,04/ндсн/ин*тзр |  | 1381.33 |  | 58968 |  | 552532 |  | 1.72 | 1
Прайс-лист № 5.245 | Лотки монтажные прямые глухие b=100 ЛМГ 100х65 ХЛ1.5 (Кабель контрольный с медными жилами бронированный с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А сечением 4x1.5-0.66 кВ КВБбШнг(А)-ХЛ) | м | 790 | 74/ндсн/ин*тзр |  |  |  | 5300.9 |  |  |  | 0.261 | 3
Прайс-лист № 5.256 | Лотки монтажные прямые глухие b=100 ЛМГ 100х65 ХЛ1.5 | шт | 390 | 685,5/ндсн/ин*тзр |  |  |  | 24254.1 |  |  |  | 2.067 | 1
Прайс-лист № 5.256 | Полоса оцинкованная 4х40 В-2 ГОСТ 103-2006/ГОСТ 9.307-89, В Ст3 сп5 ГОСТ 535-2005 | м | 881 | 147,4/ндс/ин*тзр |  |  |  | 11981.6 |  |  |  | 1.33 | 1
Прайс-лист № 5.257 | Круг оцинкованный Ø16 В-II-16 ГОСТ 2590-2006/ГОСТ 9.307-89, Ст3 сп5 ГОСТ 535-2005 | м | 8 | 149/ндс/ин*тзр |  |  |  | 110 |  |  |  | 0.016 | 1
Прайс-лист № 5.449 | Муфта вводная (МВ32 У2,5) | шт. | 250 | 81/ндсн/ин*тзр |  |  |  | 1837.5 |  |  |  | 0.018 | 1
Прайс-лист № 5.450 | Муфта трубная (МТ32 У2,5) | шт. | 250 | 121,87/ндсн/ин*тзр |  |  |  | 2765 |  |  |  | 0.013 | 1
Прайс-лист № 5.584 | Крышка углового лотка для поворота трассы на 90°, оцинкованная (горячее цинкование), шириной 100 мм, толщина металла 1,5 мм КЛУ 100-90 УХЛ1 | шт | 6 | 158/ндсн/ин*тзр |  | 134.27 |  | 85.98 |  | 805.62 |  | 0.019 | 1
Прайс-лист № 8.124 | Мастика терморасширяющая противопожарная, 1 кг , Температура эксплуатации: от -60°С до +80°С | шт | 2 | 1100/ндсн/ин*тзр |  | 935.03 |  | 199.58 |  | 1870.06 |  | 0.002 | 1
Прайс-лист № 9.16 | Шкаф телекоммуникационный 42U | шт | 1 | 56990/ндсн/ин*тзр |  | 48441.49 |  | 5169.85 |  | 48441.49 |  | 0.15 | 1
Прайс-лист № 9.2 | Краска термостойкая по металлу | кг | 2 | 309,96/ндс/ин*тзр |  | 267.89 |  | 57.18 |  | 535.78 |  | 0.003 | 3
Прайс-лист № 9.223 | Муфта РКн-25 вводная для гофротрубы с наружной резьбой | шт | 20 | 153,83/ндсн/ин*тзр |  | 130.71 |  | 279 |  | 2614.2 |  |  | 1
Прайс-лист № 9.224 | Фал капроновый D=6 мм (1 шт - 20 м) | шт | 1 | 270/ндсн/ин*тзр |  | 229.47 |  | 24.49 |  | 229.47 |  |  | 1
Прайс-лист № 9.251 | ОКЛМ-Св-2-8Е2-Н-Э-Н-В-УН-7,0-1А-У1 ОК: Вид МТР: Кабель оптический Л: Классификация ОК: Для прокладки в лотке М: Тип конструкции: Модульная Св: Тип центрального силового элемента : Диэлектрический стержень из стекловолокна 2: Количество оптических модулей, шт: 2 8: Количество ОВ, шт: 8 Е2: Тип ОВ в соответствии с ГОСТ Р 52266: Одномодовое с минимизированными потерями Е2 (B1.2) Н: Количество ТЖ, шт: Не требуется (для трубчатой конструкции) Э: Наружная оболочка: Сшитый ПЭ Н: Наличие брони под наружной оболочкой: Не требуется В: Наличие водоблокирующего элемента: Требуется У: Стойкость к УФ-излучению: Требуется Н: Теплостойкое исполнение (до 125° С): Не требуется 7,0: Устойчивость к растяжению силой, кН, не более: 7,0 1: Взрывоопасная зона размещения в соответствии с ГОСТ 30852.9: Зона класса 1 А: Исполнение по пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 31565: нг(А) У1: Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150: УХЛ1 | 1000 м | 1.709 | 51180/ндсн/ин*тзр |  | 43503.04 |  | 7934.55 |  | 74346.7 |  | 0.479 | 3
Прайс-лист № 9.256 | Блок розеток, 9 гнезд, 16 А | шт | 2 | 4606/ндсн/ин*тзр |  | 3915.07 |  | 835.66 |  | 7830.14 |  | 0.002 | 2
Прайс-лист № 9.257 | HDMI-HDMI кабель, 3м | шт | 2 | 3963/ндсн/ин*тзр |  | 3368.52 |  | 719 |  | 6737.04
Прайс-лист №2.1 | Толстослойная эпоксидная грунт-эмаль толщиной 350 мкм | кг | 69 | 370/ндсн/ин*тзр |  | 314.46 |  | 2315.64 |  | 21697.74 |  | 0.087 | 3
Прайс-лист №3.28 | Фланцевая пара DN 100, PN 1,6 МПа в сборе, в составе: -фланец 100-16-11-1-B-09Г2С-IV -заглушка фланцевая 1-100-1,6-09Г2С-IV -прокладки, крепеж Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | шт | 10 | 15400/ин*зср |  | 15707.96 |  | 16764.1 |  | 157079.6 |  | 0.153 | 1
Прайс-лист №3.28 | Фланцевая пара DN 100, PN 1,6 МПа в сборе, в составе: -фланец 100-16-11-1-B-09Г2С-IV -заглушка фланцевая 1-100-1,6-09Г2С-IV -прокладки, крепеж Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | шт | 2 | 10100/ин*зср |  | 10302.03 |  | 2198.94 |  | 20604.06 |  | 0.017 | 1
Прайс-лист №3.28 | Фланцевая пара DN 50, PN 1,6 МПа в сборе, в составе: -фланец 50-16-11-1-B-09Г2С-IV -заглушка фланцевая 1-50-1,6-09Г2С-IV -прокладки, крепеж Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | шт | 2 | 4530/ин*зср |  | 4620.63 |  | 986.26 |  | 9241.26 |  | 0.01 | 1
Прайс-лист №3.28 | Фланцевая пара DN 80, PN 1,6 МПа в сборе, в составе: -фланец 80-16-11-1-B-09Г2С-IV -заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-IV -прокладки, крепеж Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | шт | 40 | 4530/ин*зср |  | 4620.63 |  | 19725.2 |  | 184825.2 |  | 0.148 | 1
Прайс-лист №3.33 | Заглушка фланцевая 1-100-1,6-09Г2С-IV в комплекте с прокладкой, крепежом | шт | 20 | 1847/ндс20/ин*зср |  | 1569.94 |  | 3351 |  | 31398.8 |  | 0.072 | 1
Прайс-лист №3.33 | Заглушка фланцевая 1-350-0,6-09Г2С-IV в комплекте с прокладкой, крепежом. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | шт | 10 | 8943/ндс20/ин*зср |  | 7601.51 |  | 8112.6 |  | 76015.1 |  | 0.221 | 1
Прайс-лист №3.33 | Заглушка фланцевая 1-500-0,6-09Г2С-IV в комплекте с прокладкой, крепежом. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | шт | 5 | 17615/ндс20/ин*зср |  | 14972.79 |  | 7989.75 |  | 74863.95 |  | 0.249 | 1
Прайс-лист №3.33 | Заглушка фланцевая 1-50-4,0-09Г2С-IV в комплекте с прокладкой, крепежом. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | шт | 2 | 1066/ндс20/ин*зср |  | 906.08 |  | 193.4 |  | 1812.16 |  | 0.004 | 1
Прайс-лист №5.337 ТЗД | Коробка зажимов из нержавеющей стали общепромышленная, номинальный ток зажимов 40 А (с 10 клеммными зажимами и ... | шт | 61 | 7420/ин*тзр |  |  |  | 49271.53 |  |  |  | 0.61 | 3
Прайс-лист №5.446 | Шланг электромонтажный ШЭМ32У2.5 ТУ 22-5570-83 | м | 250 | 81,88/ндсн/ин*тзр |  | 74.05 |  | 1857.5 |  | 18512.5 |  | 0.288 | 1
Прайс-лист №5.682 | Кабель силовой с медными жилами бронированный с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении сечением 5x10-0.66 кВ | м | 250 | 729/ндсн/ин*тзр |  | 111.61 |  | 16532.5 |  | 27902.5 |  | 0.238 | 1
Прайс-лист №5.688 | Светильник светодиодный, IP65, максимальная потребляемая мощность 84 Вт, кривая силы света широкая осевая, световой поток не менее 8000 лм, рабочая температура -60˚ …+40˚ С с креплением на кронштейн | шт | 61 | 13445/ндсн/ин*тзр |  | 111.61 |  | 74399.26 |  | 6808.21 |  | 0.378 | 3
ФССЦ-01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.048 | 26.44 |  | 247.74 |  | 1.27 |  | 11.9 |  |  | 1
ФССЦ-01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 26.866 | 6.21 |  | 58.19 |  | 166.84 |  | 1563.33 |  | 0.332 | 3
ФССЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм (Лента сигнальная красный фон, надпись черная "Осторожно кабель!", ширина 300мм, толщина 300 мкм) | шт | 0.7 | 376.94 |  | 3531.93 |  | 263.86 |  | 2472.35 |  |  | 1
ФССЦ-01.7.15.03-1002 | Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм ( - Болт 2.1.М24х250 345-09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012) | кг | 43.84 | 27.48 |  | 257.49 |  | 1204.72 |  | 11288.36 |  | 0.049 | 1
ФССЦ-01.7.15.10-0041 | Скобы (Скоба для крепления крышки лотка высотой 65 мм, материал - пружинная сталь толщиной 1 мм СКЛ 65 УХЛ1) | 10 шт | 80 | 64.8 |  | 607.18 |  | 5184 |  | 48574.4 |  | 0.016 | 1
ФССЦ-02.3.01.07-0004 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 223058 | 0.26 |  | 2.44 |  | 57995.08 |  | 544261.52 |  | 223.058 | 1
ФССЦ-07.2.02.02-0073 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.254.000) (Кронштейн однорожковый (1750620/0248Д-Р-012.001.007-ЭС-01-ОЛ-003)) | шт | 62 | 525.86 |  |  |  | 32603.32 |  |  |  | 0.341 | 1
ФССЦ-07.2.07.12-0011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки калитки) | т | 0.0933 | 11255 |  | 105459.35 |  | 1050.09 |  | 9839.36 |  | 0.093 | 1
ФССЦ-08.1.02.13-0009 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 25 мм (Металлорукав гибкий из оцинкованной стали в ПВХ изоляции, диаметр условного прохода 25 мм, УХЛ1 Р3-Ц-Пнг-25) | м | 60 | 10.65 |  | 99.79 |  | 639 |  | 5987.4 |  | 0.016 | 1
ФССЦ-08.1.02.13-0011 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 32 мм (Рукав гибкий металлический Р3-Ц-П-32, УХЛ1) | м | 255 | 13.25 |  | 124.15 |  | 3378.75 |  | 31658.25 |  | 0.166 | 1
ФССЦ-08.1.02.25-0021 | Дробь металлическая | т | 26.7091 | 4390 |  | 41134.3 |  | 117252.95 |  | 1098660.13 |  | 29.914 | 1
ФССЦ-08.3.04.02-0091 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм | т | 0.004 | 5230.01 |  |  |  | 20.92 |  |  |  | 0.004 | 1
ФССЦ-08.3.05.02-0003 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: С255 (Лист 10 ГОСТ 19903-2015 / С255 ГОСТ 27772-2015) | т | 3.1528 | 5821.93 |  | 54551.48 |  | 18355.5 |  | 171991 |  | 3.153 | 1
ФССЦ-08.3.05.02-0022 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки: С255 (Лист 4 ГОСТ 19903-2015 / С255 ГОСТ 27772-2015) | т | 0.0204 | 5968.66 |  | 55926.34 |  | 121.76 |  | 1140.9 |  | 0.02 | 1
ФССЦ-08.3.05.02-0023 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки: С345 | т | 0.22557 | 6388.49 |  | 59860.15 |  | 1441.04 |  | 13502.53 |  | 0.226 | 1
ФССЦ-08.3.08.03-0003 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С255 (Уголок ... | т | 0.2121 | 5732.18 |  | 53710.53 |  | 1215.8 |  | 11392.01 |  | 0.212 | 1
ФССЦ-08.3.11.01-0083 | Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С255 (Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 / С255 ГОСТ 27772-2015) | т | 0.63734 | 6521.63 |  | 61107.67 |  | 4156.48 |  | 38946.18 |  | 0.637 | 1
ФССЦ-14.4.01.09-1062 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный цинконаполненный, антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химическистойкий, гидрофобный, сухой остаток 65%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 2,7 до 2,9 г/см3 (Грунт-эмаль эпоксиэфирная цинковая для длительной антикоррозионной защиты стальных изделий ) | кг | 2 | 69.56 |  | 651.78 |  | 139.12 |  | 1303.56 |  | 0.003 | 3
ФССЦ-20.2.03.06-0051 | Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1 | шт | 400 | 35.46 |  | 332.26 |  | 14184 |  | 132904 |  | 1.208 | 1
ФССЦ-20.2.03.06-0051 | Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1 | шт | 390 | 35.46 |  |  |  | 13829.4 |  |  |  | 1.209 | 1
ФССЦ-20.2.03.13-0008 | Полка кабельная К-1163ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.535 | 11607.15 |  | 108759 |  | 6209.83 |  | 58186.07 |  | 0.342 | 1
ФССЦ-20.2.03.21-0005 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 ХЛ1, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованный (Соединитель лотковый, оцинкованный (горячее цинкование), высотой 50,5 мм, толщина металла 1,5 мм СЛ.ЛМх65 УХЛ1) | шт | 800 | 5.05 |  | 47.32 |  | 4040 |  | 37856 |  | 0.152 | 1
ФССЦ-20.2.05.03-0005 | Заглушка для короба 60х40 мм | 100 шт | 0.04 | 733 |  | 6868.21 |  | 29.32 |  | 274.73 |  |  | 1
ФССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм (Короб кабельный с крышкой 25х30х2000 (пластик)) | м | 10 | 3.3 |  |  |  | 33 |  |  |  | 0.001 | 1
ФССЦ-20.2.05.04-0030 | Кабель-канал (короб) 60х40 мм | м | 28 | 6.8 |  | 63.72 |  | 190.4 |  | 1784.16 |  | 0.01 | 1
ФССЦ-20.2.05.05-0002 | Кабель-канал 190х60х2000 мм с крышкой (Короб кабельный с крышкой 200х60х2000 (пластик)) | 100 м | 0.06 | 12180 |  |  |  | 730.8 |  |  |  | 0.002 | 1
ФССЦ-20.2.05.09-0014 | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 40х25 мм | 100 шт | 0.02 | 635 |  |  |  | 12.7 |  |  |  |  | 1
ФССЦ-20.2.05.09-0034 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 40х25 мм | 100 шт | 0.02 | 636 |  |  |  | 12.72 |  |  |  |  | 1
ФССЦ-20.2.05.09-0035 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 60х40 мм | 100 шт | 0.07 | 734 |  | 6877.58 |  | 51.38 |  | 481.43 |  | 0.001 | 1
ФССЦ-20.2.05.09-0042 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 190х60 мм (Угол внутренний с крышкой 200х60 (пластик)) | 100 шт | 0.01 | 5004 |  |  |  | 50.04 |  |  |  |  | 1
ФССЦ-20.2.05.09-0064 | Угол плоский для кабель-канала 40х25 мм | 100 шт | 0.02 | 729 |  |  |  | 14.58 |  |  |  |  | 1
ФССЦ-20.2.05.09-0065 | Угол плоский для кабель-канала 60х40 мм | 100 шт | 0.07 | 1357 |  | 12715.09 |  | 94.99 |  | 890.06 |  |  | 1
ФССЦ-20.2.05.09-0071 | Угол плоский для кабель-канала 190х60 мм (Угол плоский с крышкой 200х60 (пластик)) | 100 шт | 0.01 | 3510 |  |  |  | 35.1 |  |  |  |  | 1
ФССЦ-20.2.07.09-0011 | Угол горизонтальный 90° перфорированный КГ 100х65-90 ХЛ1, горячеоцинкованный (Лоток угловой для поворота трассы на 90° перфорированный, оцинкованный (горячее цинкование), размерами 100х65 мм, толщина металла 1,5 мм КГ 100х65-90 УХЛ1) | шт | 6 | 42.43 |  | 397.57 |  | 254.58 |  | 2385.42 |  | 0.026 | 1
ФССЦ-20.2.08.04-0001 | Полоса К-106, сечение 40х4 мм | шт | 22 | 27.03 |  |  |  | 594.66 |  |  |  | 0.023 | 1
ФССЦ-20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный (Профиль монтажный С-образный К110/2ХЛ1) | шт | 2 | 66.82 |  |  |  | 133.64 |  |  |  | 0.017 | 1
ФССЦ-20.2.08.07-0013 | Скоба К-142 (Скоба монтажная двухлапковая, оцинкованная (горячее цинкование), диаметр закрепляемого кабеля (пучка) 34 мм К143ц УХЛ2,5) | 100 шт | 4.6 | 324 |  | 3035.88 |  | 1490.4 |  | 13965.05 |  | 0.018 | 1
ФССЦ-20.2.10.03-0008 | Наконечники кабельные медные ТМ-6 | 100 шт | 1.74 | 104 |  |  |  | 180.96 |  |  |  | 0.001 | 1
ФССЦ-20.2.12.03-0001 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм (Труба гофрированная двустенная ПНД/ПВД, ∅50) | м | 90 | 11.71 |  |  |  | 1053.9 |  |  |  | 0.019 | 1
ФССЦ-20.4.04.05-0001 | Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размер 400х400х200 мм | шт | 4 | 200.15 |  |  |  | 800.6 |  |  |  | 0.033 | 1
ФССЦ-21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e (Кабель КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 (НВЛ)) | 1000 м | 0.03 | 1180 |  | 11056.6 |  | 35.4 |  | 331.7 |  | 0.001 | 3
ФССЦ-21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e (КСОБ-4х2х0.52-F/UTP-6-Пс-С-У-НД-У1 КС: Вид МТР: Кабель связи симметричный О: Конструктивное исполнение ТЖ по ГОСТ 22483: Однопроволочные Б: Материал ТЖ по ГОСТ 22483: Медные без металлического покрытия 4х2: Количество витых пар ТЖ, шт: 4х2 0.52: Диаметр ТЖ, мм: 0.52 F/UTP: Конструкция КС в соответствии с ГОСТ Р 54429: КС в общем экране из фольги 6: Категория КС в соответствии с ГОСТ Р 54429: Диапазон частот до 250 МГц Пс: Наружная оболочка: ПЭ светостабилизированный С: Цвет наружной оболочки: Серый У: Стойкость к УФ-излучению: Требуется Н: Взрывоопасная зона размещения в соответствии с ГОСТ 30852.9: Не взрывоопасная зона Д: Исполнение по пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 31565: нг(А)-LS У1: Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150: УХЛ1) | 1000 м | 1.517 | 1180 |  | 11056.6 |  | 1790.06 |  | 16772.86 |  | 0.129 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0.026 | 4832.12 |  | 45276.96 |  | 125.64 |  | 1177.2 |  | 0.003 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.015 | 6920.41 |  | 64844.24 |  | 103.81 |  | 972.66 |  | 0.002 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 (Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66 (НВЛ)) | 1000 м | 0.002 | 6920.41 |  | 64844.24 |  | 13.84 |  | 129.69 |  |  | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 (Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 3x2.5-0.66 кВ) | 1000 м | 0.02 | 6920.41 |  |  |  | 138.41 |  |  |  | 0.003 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0153 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000 м | 0.04 | 10296.33 |  | 96476.61 |  | 411.85 |  | 3859.06 |  | 0.008 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0195 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х1,5-660 (Кабель силовой с медными жилами бронированный с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении сечением 3x1,5-0.66 кВ ВБШвнг(А)-ХЛ) | 1000 м | 0.183 | 8661.45 |  |  |  | 1585.05 |  |  |  | 0.044 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0196 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х2,5-660 (Кабель силовой с медными жилами бронированный с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении сечением 3x2,5-0.66 кВ ВБШвнг(А)-ХЛ) | 1000 м | 2.205 | 10458.15 |  |  |  | 23060.22 |  |  |  | 0.772 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0197 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х4-660 (Кабель силовой с медными жилами бронированный с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении сечением 3x4-0.66 кВ ВБШвнг(А)-ХЛ) | 1000 м | 1.063 | 11671.77 |  |  |  | 12407.09 |  |  |  | 0.478 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0207 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х4-660 (Кабель силовой с медными жилами бронированный с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении сечением 4x4-0.66 кВ ВБШвнг(А)-ХЛ) | 1000 м | 0.078 | 14010.87 |  |  |  | 1092.85 |  |  |  | 0.037 | 3
ФССЦ-21.1.06.09-0213 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х4-660 (Кабель силовой с медными жилами бронированный с ПВХ изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении сечением 5x4-0.66 кВ ВБШвнг(А)-ХЛ) | 1000 м | 0.939 | 21098.23 |  |  |  | 19811.24 |  |  |  | 0.535 | 3
ФССЦ-21.1.08.03-0049 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7х1,5 (Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0 (НВЛ)) | 1000 м | 0.235 | 16203.81 |  | 151829.7 |  | 3807.9 |  | 35679.98 |  | 0.058 | 3
ФССЦ-21.1.08.03-0516 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1 (Кабель контрольный КВВГнг(А)-ХЛ 5х1,0 (НВЛ)) | 1000 м | 0.879 | 6146.92 |  | 57596.64 |  | 5403.14 |  | 50627.45 |  | 0.144 | 3
ФССЦ-21.1.08.03-0551 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1 (Кабель контрольный КВВГНГ-LS 4Х1,0 (НВЛ)) | 1000 м | 0.086 | 4927.95 |  | 46174.89 |  | 423.8 |  | 3971.04 |  | 0.008 | 3
ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 (Провод ПуГВ-ХЛ1 1х6.0 З-Ж) | 1000 м | 0.1 | 4999.13 |  | 46841.85 |  | 499.91 |  | 4684.19 |  | 0.005 | 1
ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 (Провод ПуГВ 1х6 (НВЛ)) | 1000 м | 0.02 | 4999.13 |  | 46841.85 |  | 99.98 |  | 936.84 |  | 0.001 | 1
ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 (Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией, повышенной гибкости, Ж-З, сечением 6 мм²) | 1000 м | 0.107 | 4999.13 |  |  |  | 534.91 |  |  |  | 0.007 | 1
ФССЦ-22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT (Разъем RJ-45 под витую пару, категория 6, без вставки) | 100 шт | 1.6 | 343.28 |  | 3216.53 |  | 549.25 |  | 5146.45 |  | 0.006 | 1
ФССЦ-23.3.06.02-0006 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 70 | 66.22 |  | 620.48 |  | 4635.4 |  | 43433.6 |  | 0.352 | 1
ФССЦ-23.3.06.05-0004 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 80 | 26.5 |  |  |  | 2120 |  |  |  | 0.191 | 1
ФССЦ-23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 24 | 39.6 |  |  |  | 950.4 |  |  |  | 0.117 | 1
ФССЦ-23.5.02.02-0036 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм (Труба 76х3 ГОСТ 10704-91 / С255 ГОСТ 27772-2015) | м | 0.3876 | 35.92 |  | 336.57 |  | 13.92 |  | 130.45 |  | 0.002 | 1
ФССЦ-23.8.03.01-0041 | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 100 мм (Заглушка фланцевая 1-100-1,6-09Г2С-IV в комплекте с прокладкой, крепежом. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69) | шт | 6 | 121.06 |  | 1134.33 |  | 726.36 |  | 6805.98 |  | 0.022 | 1
ФССЦ-23.8.03.01-0041 | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 100 мм (Заглушка фланцевая 1-80-1,6-09Г2С-IV в комплекте с прокладкой, крепежом. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69) | шт | 18 | 121.06 |  | 1134.33 |  | 2179.08 |  | 20417.94 |  | 0.054 | 1
ФССЦ-23.8.03.01-0042 | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 150 мм (Заглушка фланцевая 1-150-1,6-09Г2С-IV в комплекте с прокладкой, крепежом. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69) | шт | 8 | 198.53 |  | 1860.23 |  | 1588.24 |  | 14881.84 |  | 0.057 | 1
ФССЦ-23.8.03.01-0044 | Заглушки стальные фланцевые, номинальный диаметр 200 мм (Заглушка фланцевая 1-200-1,6-09Г2С-IV в комплекте с прокладкой, крепежом. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69) | шт | 4 | 505.42 |  | 4735.79 |  | 2021.68 |  | 18943.16 |  | 0.042 | 1
ФССЦ-23.8.03.04-0195 | Муфты соединительные, номинальный диаметр 50 мм | шт | 6 | 3.97 |  |  |  | 23.82 |  |  |  | 0.002 | 1
ФССЦ-24.3.01.02-0002 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм (Труба D25 гибкая гофрированная легкого типа из самозатухающего ПВХ- полипропилена, легкая со стальной протяжкой) | м | 120 | 3.43 |  | 32.14 |  | 411.6 |  | 3856.8 |  | 0.03 | 1
ФССЦ-24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 (прим. для Пробка с наружной трубной конической резьбой R 1. (по типу ОСТ 26.260.460-99)) | шт | 48 | 5.4 |  | 50.6 |  | 259.2 |  | 2428.8 |  | 0.024 | 1
ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 2 | 943.06 |  |  |  | 1886.12 |  |  |  | 0.001 | 1
ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (Лента бандажная, толщина 0.7, ширина 20 мм) | шт | 0.4 | 943.06 |  | 8836.47 |  | 377.22 |  | 3534.59 |  |  | 1
ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм... | 100 шт | 1.2 | 582 |  |  |  | 698.4 |  | 1090.67 |  | 0.002 | 1
ФССЦ-26.1.01.07-0001 | Бобышки прямые тип БМ20 (прим. для Бобышка установочная с наружной трубной конической резьбой R1. Длина 100 мм. (по типу ОСТ 26.260.460-99)) | шт | 48 | 9.4 |  | 88.08 |  | 451.2 |  | 4227.84 |  | 0.035 | 1
ФССЦ-62.2.01.04-0028 | Пост управления кнопочный, тип ПКЕ-222-1 У2 (Пост кнопочный "Пуск-Стоп", IP54) | шт | 1 | 15.93 |  |  |  | 15.93 |  |  |  |  | 3
| Итого "Материалы" | [6 empty] | 1790476.84 |  | 13827611.82 |  | 309.864
Оборудование
Прайс лист 10.10 | Блок защитный сетевой максимальное рабочее напряжение 250В максимальная мощность нагрузкт 500Вт предельное напряжение импульсных помех (8/20мкс) - 10кВ рабочий диапазон температур (-30+50С) тип монтаже - настенный, навесной тип подключения - клеммные колодки под винт | шт | 1 | 785,03/ндсн/ино*тро |  | 681.68 |  | 130.84 |  | 681.68
Прайс лист 10.12 | Источник бесперебойного вторичного питания (резервированный): блочного исполнения 24 В, 18 А. Напряжение сети 170-250В. Металлический корпус предусматривает размещение двух АКБ емкостью 17-38 А/ч и 5 выходов индикации состояния АКБ. - Рекомендуемая емкость внешней АКБ, 17-38 А*ч; - температура окружающей среды от 0 до +40°С |  | 1 | 27930,00/ндсн/ино*тро |  | 24252.55 |  | 4655 |  | 24252.55
Прайс лист 10.13 | Считыватель пластиковых карт: - Поддерживаемые типы идентификаторов - HID ProxCard II, EM-Marin; - Расстояние считывания - 6-14см; - Возможность синхронизации считывателей -да -Максимальное расстояние от считывателя до контроллера: интерфейс Touch Memory – 15 м; интерфейс Wiegand – 100 м; - Напряжение питания -8-18В постоянного тока; - Ток потребления -50 мА. -Индикация -красный/зелёный светодиод, зуммер; | шт | 8 | 1898,00/ндсн/ино*тро |  | 1648.08 |  | 2530.64 |  | 13184.64
Прайс лист 10.15 | Бесконтактная карта (proximity) -Рабочая частота: 125KHZ -Память: 64-bit, только чтение - Стандарт EM Marine -Дистанция работы с приемником: от 0 до 100 мм -Скорость передачи данных: 20ms -Рабочая температура: -30°C ~ +85°C -Уникальный серийный номер: (10 HEX) -Материал: ПВХ | шт | 20 | 14/ндсн/ино*тро |  | 12.14 |  | 46.6 |  | 242.8
Прайс лист 10.16 | Преобразователь 24В в 12В Диаппзон входного напряжения 20-30В Выходное напряжение - 12В максимальный ток нагрузки 1,5А рабочий диапазон температур (-30+50С) тип монтаже - настенный, навесной тип подключения - клеммные колодки под винт | шт | 2 | 662/ндсн/ино*тро |  | 574.82 |  | 220.66 |  | 1149.64
Прайс лист 10.18 | Элемент нагревательный для извещателей Напряжение питания 24 B Потребляемый ток до 400 мА Рабочая температура -60...+50 °С | шт | 2 | 9757,18/ндсн/ино*тро |  | 8472.5 |  | 3252.4 |  | 16945
Прайс лист 10.19 | Термореле (биметаллическое реле): - напряжение питания 24 В; - температура включения/выключения =10С/=20С; - ток до 10А | шт | 2 | 263,34/ндсн/ино*тро |  | 228.67 |  | 87.78 |  | 457.34
Прайс лист 10.8 | Компактный шкаф СКУД | шт | 1 | 70150,7/ндсн/ино*тро |  | 60914.17 |  | 11691.78 |  | 60914.17
Прайс лист 10.9 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой -Скорость передачи 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200бит/с; -Максимальное расстояние до приборов по 485RS (во всех режимах работы): при скорости передачи данных 115200 бит/с - до 1 км,при скорости 9600 бит/с – до 1,5 км -Напряжение питания 12 ÷ 24 В постоянного тока; -Потребляемый ток не более 60 мА - при напряжении питания 24 В; -Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °C | шт | 1 | 3120,00/ндсн/ино*тро |  | 2709.2 |  | 520 |  | 2709.2
Прайс-лист № 10.1 | Электромеханическое запирающее устройство: - перемещение засова до 80мм; - прочность засова на срез не менее 15000 Н; - импульс разблокирования Uимпульса 20-30В; - Iимп. 0,23А; - температура эксплуатации от -60ºС до +60ºС; - размеры замка 186х162х157, засова 350х124х58 В комплекте с кабелем L 7м | шт. | 2 | 95566,00/ндс/ино*тро |  | 84389.65 |  | 32395.26 |  | 168779.3
Прайс-лист № 10.2 | Электромеханическое запирающее устройство: - прочность засова на срез не менее 4900 Н; - импульс разблокирования Uимпульса 20-30В; - Iимп. 0,25А; - температура эксплуатации от -60ºС до +60ºС; - размеры замка 176х106х93,5 засова 40х106х52 В комплекте с кабелем L 2м | шт. | 2 | 54670,00/ндс/ино*тро |  | 48276.38 |  | 18532.2 |  | 96552.76
Прайс-лист № 10.6 | ПК АРМ оператора СКУД, СОС, учета пропусков | шт | 1 | 27352/ндсн/ино*тро |  | 23750.67 |  | 4558.67 |  | 23750.67
Прайс-лист № 10.7 | Источник бесперебойного питания, 1000 ВА | шт | 1 | 7930/ндсн/ино*тро |  | 6885.9 |  | 1321.67 |  | 6885.9
Прайс-лист № 9.136 | IP-видеокамера стационарная уличная | шт | 20 | 78291/ндсн/ино*тро |  | 67982.69 |  | 260970 |  | 1359653.8
Прайс-лист № 9.148 | Оптический кросс | шт | 1 | 1183,86/ндсн/ино*тро |  | 1027.99 |  | 197.31 |  | 1027.99
Прайс-лист № 9.180 | ПК АРМ оператора видеонаблюдения | шт | 2 | 74704/ндсн/ино*тро |  | 64867.99 |  | 24901.34 |  | 129735.98
Прайс-лист № 9.181 | ... | шт | 4 | 50500/ндсн/ино*тро |  | 43850.85 |  | 33666.68 |  | 175403.4
Прайс-лист № 9.194 | Грозозащита витой пары Ethernet и PoE | шт | 26 | 4100,27/ндсн/ино*тро |  | 3560.41 |  | 17767.88 |  | 92570.66
Прайс-лист № 9.248 | Поворотная камера видеонаблюдения | шт | 6 | 356194/ндсн/ино*тро |  | 309295.14 |  | 356194.02 |  | 1855770.84
Прайс-лист № 9.253 | IP-видеорегистратор 48 каналов, в комплекте с HDD | шт | 1 | 132498/ндсн/ино*тро |  | 115052.43 |  | 22083 |  | 115052.43
Прайс-лист № 9.254 | Коммутатор 16 портов PoE | шт | 1 | 33700/ндсн/ино*тро |  | 29262.85 |  | 5616.67 |  | 29262.85
Прайс-лист № 9.255 | Источник бесперебойного питания, тип 2 | шт | 1 | 52000/ндсн/ино*тро |  | 45153.35 |  | 8666.67 |  | 45153.35
Прайс-лист № 9.30 | Внутренняя камера видеонаблюдения | шт | 4 | 16000/ндсн/ино*тро |  | 13893.35 |  | 10666.68 |  | 55573.4
Прайс-лист № 9.36 | Источник бесперебойного питания, тип 1 | шт | 1 | 208190/ндсн/ино*тро |  | 180778.3 |  | 34698.33 |  | 180778.3
Прайс-лист № 9.44 | Шкаф уличный с коммутатором для систем IP-видеонаблюдения | шт | 7 | 52600/ндсн/ино*тро |  | 45674.35 |  | 61366.69 |  | 319720.45
Прайс-лист №11.281 | Комплект SFP-модулей | 1 шт. | 1 | 79054/ндсн/ино*тро |  | 68645.24 |  | 13175.67 |  | 68645.24
Прайс-лист №5.537 ТЗД | ... | шт | 4 |  |  | 11668.86 |  | 175904.04 |  | 46675.44
Прайс-лист №5.686 | Автоматический выключатель в литом корпусе трехполюсный, Iном=100А, Iрасц=40А, Iоткл=25кА, расцепитель ТМ, крепление на DIN-рейку | шт | 1 | 17208/ндсн/ино*тро |  | 11668.86 |  | 2868 |  | 11668.86
Прайс-лист №5.687 | Автоматический выключатель в литом корпусе трехполюсный, Iном=100А, Iрасц=32А, Iоткл=25кА, расцепитель ТМ, крепление на DIN-рейку | шт | 1 | 17208/ндсн/ино*тро |  | 11668.86 |  | 2868 |  | 11668.86
ФССЦ-61.2.01.05-0001 | Извещатель охранный контактный: ДПМ-1 (Извещатель охранный точечный магнитоконтактный накладной на металлическую поверхность уличного исполнения. -Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, более 45мм; - Расстояние между магнитом и геркономпри замыкании контактов, менее 20мм; - Диапазон рабочих температур, -50…+50°С; - IP68; - максимальное коммутируемое напряжение - 250 В; - максимальный коммутируемый ток -1А; - тип контактов -НЗ) | шт | 4 | 136.34 |  | 710.33 |  | 545.36 |  | 2841.32
ФССЦ-61.2.06.01-0068 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4" (Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный: - количество радиальных неадресных ШС -4; - макс. Сопротивление проводов ШС без оконечного сопротивления -1кОм (для охранных ШС); - Напряжение на каждом входе ШС - 24 В ÷ 19 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА; - Интерфейс - 485RS; - Количество вводов питания - 2шт; - Напряжение питания - 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока; - Потребляемый ток - 60 – 140 мА при напряжении питания 24 В; - Внешний считыватель электронных идентификаторов -1вход (Интерфейс подключаемых считывателей Touch Memory, Wiegand); - Электромагнитные реле-2шт (30 В, 7 А, 100 Вт постоянного тока); - Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку; - Рабочий диапазон температур -от -40 до +50 °C;) | шт | 4 | 558.93 |  | 2912.03 |  | 2235.72 |  | 11648.12
ФССЦ-61.2.07.02-0081 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 (Блок сигнально-пусковой: -Контролируемые выходы 4 шт; -Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; -Максимальный коммутируемый ток одного канала 7 А; -Датчик вскрытия корпуса - микропереключатель; -Напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; -Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более - при напряжении питания 24 В 150 мА; -Рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C; -Степень защиты корпуса IР30; -Тип монтажа настенный навесной или на DIN-рейку.) | шт | 2 | 175.97 |  | 916.8 |  | 351.94 |  | 1833.6
ФССЦ-61.2.07.03-0021 | Клавиатура, тип С2000-К (Пульт контроля и управления охранно-пожарный: - Количество приборов и устройств, подключаемых к линии RS-485, не более 127 - Интерфейс RS-485 - 1 - Длина линии связи RS-485, не более 3000м - Интерфейс RS-232 - 1 - Длина линии связи RS-232, не более 20м - Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, не более 2048 - Объем журнала событий 8000 - Напряжение питания от 10,2 до 28,4 В - Рабочий диапазон температур от минус 10 до +55 °C) | шт | 1 | 263.47 |  | 1372.68 |  | 263.47 |  | 1372.68
ФССЦ-62.1.05.01-0003 | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм (Блок защитный коммутационный входное напряжение питания - от 10 до 30 В номинальный так каждого канала - 1А количество выходных каналов - 8 шт подключение - клеммы по винт тип монтажа - настенный, навесной) | шт | 2 | 53.7 |  | 279.78 |  | 107.4 |  | 559.56
ФССЦ-62.4.01.01-0009 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч (Аккумулятор герметичный свинцовый: - Номинальное напряжение 12В; - Номинальная емкость 40Ач; - Диапазон рабочих температур хранения -20…+60°С.) | шт | 2 | 554.98 |  | 2891.45 |  | 1109.96 |  | 5782.9
| Итого "Оборудование" | [6 empty] | 1116168.33 |  | 4938905.68
Перевозка
ФССЦпг-03-01-01-001 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 2.522 | 6.71 |  |  |  | 16.92
ФССЦпг-03-22-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние: от 0,8 до 1,0 км | 1 т груза | 24.736 | 1.56 |  | 34.34 |  | 38.59 |  | 849.43
| Итого "Перевозка" | [6 empty] | 55.51 |  | 849.43
Погрузка/разгрузка
ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 2.522 | 17.95 |  |  |  | 45.27
ФССЦпг-01-01-02-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 2.522 | 14.41 |  |  |  | 36.34
| Итого "Погрузка/разгрузка" | [6 empty] | 81.61
| Итого "Ресурсы подрядчика" | [6 empty] | 3845651.34 |  | 41803638.79 |  | 309.864
| Итого по сводной ресурсной ведомости | [6 empty] | 3845651.34 |  | 41803638.79 |  | 309.864
В том числе:
| Трудозатраты | [6 empty] | 230485.56 |  | 9549984.8
| Машины и механизмы | [6 empty] | 708383.49 |  | 13486287.06
| Материалы | [6 empty] | 1790476.84 |  | 13827611.82 |  | 309.864
| Оборудование | [6 empty] | 1116168.33 |  | 4938905.68
| Перевозка | [6 empty] | 55.51 |  | 849.43
| Погрузка/разгрузка | [6 empty] | 81.61
Итого по классам груза:
| Класс груза I | [10 empty] | 297.297 | 1
| Класс груза II | [10 empty] | 7.063 | 2
| Класс груза III | [10 empty] | 5.504 | 3
Note on A2: Титул::<Комментарий к сводной ведомости ресурсов>
Note on A8: СводВедРес::<Код ресурса>
Note on B8: СводВедРес::<Наименование ресурса >
Note on C8: СводВедРес::<Единица измерения ресурса>
Note on D8: СводВедРес::<Общее количество ресурса>
Note on E8: СводВедРес::<Сметная базисная цена ресурса>
Note on F8: СводВедРес::<Оптовая базисная цена ресурса>
Note on G8: СводВедРес::<Сметная текущая цена ресурса>
Note on H8: СводВедРес::<Оптовая текущая цена ресурса>
Note on I8: СводВедРес::<Общая сметная базисная цена ресурса>
Note on J8: СводВедРес::<Общая оптовая базисная цена ресурса>
Note on K8: СводВедРес::<Общая сметная текущая цена ресурса>
Note on L8: СводВедРес::<Общая оптовая текущая цена ресурса>
Note on M8: СводВедРес::<Брутто (общая)>
Note on N8: СводВедРес::<Класс груза>
Note on O8: СводВедРес::<Разряд работы>